# C:\Users\Вера Сергеевна\Desktop\Scan.jpg

# № 15.01/2/3

# 1.Общие сведения об объекте

1.1.Наименование (вид) объекта: здание

муниципального дошкольного бюджетного учреждения детского сада №8 «Сказка»

1.2. Адрес объект: 152850, Россия, Ярославская область, г. Пошехонье ул. Преображенского д.15

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, 357 кв. м

- наличие прилегающего земельного участка (да)- 1174 кв. м

1.4. Год постройки здания 1812 год, реорганизация 1981г, последнего капитального ремонта 2016 год.

1.5. Даты предстоящих плановых ремонтных работ: текущего ремонта \_\_год,

1.6. Наименование организации (учреждения): муниципальное дошкольное бюджетное образовательное учреждение детский сад № 8 «Сказка», МДБОУ ДС №8«Сказка»

1.7. Юридический адрес организации (учреждение): 152850, Россия, Ярославская обл., г. Пошехонье ул. Преображенского д.15

# 2. Характеристика деятельности организации на объекте

2.1. Сфера деятельности: образование;

2.2. Виды оказываемых услуг: реализация образовательных программ дошкольного образования, присмотра и ухода за детьми;

2.3. Форма оказания услуг: на объекте;

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети;

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов;- всех

2.6. Плановая мощность: посещение в день 43 дошкольника, 20 персонала;

2.7. Участие в ИПР ребенка-инвалида: - да

# 3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом:

городской рейсовый автобус : для перевозки категории инвалидов не оборудован ДЧ-И (К,О,С).

Маршрут Пошехонье -Ясная Поляна -Пошехонье-Высоково-Пошехонье;

остановка магазин «Магнит».Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 300 метров.

3.2.2. Время движения пешком 5 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые;

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: нет;

3.2.6. Перепады высоты на пути: нет;

Их обустройство для инвалидов на коляске: нет;

**3.3. Организация доступности объекта для инвалидов- форма обслуживания**

|  |  |
| --- | --- |
| Категория инвалида (вид нарушения) | Уровень организации доступности объекта (формы обслуживания)[\*\*](file:///F:\Доступная%20среда\22.rtf#sub_2222) |
| 1 | 2 |
| Все категории инвалидов и другие маломобильные группы населения | ДУ |
| в том числе инвалиды: |  |
| передвигающиеся на креслах-колясках (далее -К) | ВНД |
| с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее -О) | ВНД |
| с нарушениями зрения (далее -С) | ДУ |
| с нарушениями слуха (далее -Г) | ДУ |
| с нарушениями умственного развития (далее -У) | ДУ |

\*\* Указывается один из уровней организации доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения:

А - доступность всех зон и помещений универсальная, объект доступен полностью;

Б - доступны специально выделенные участки и помещения;

ДУ - доступность условная, требуется дополнительная помощь сотрудника соответствующей организации; услуги предоставляются на дому, дистанционно;

ВНД - не организована доступность объекта.

**3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Уровень доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов[\*\*\*](file:///F:\Доступная%20среда\22.rtf#sub_2333) |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДП-В |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ-И (С;Г;У) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | ДЧ-И (С;Г;У) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ-И (С;Г;У) |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ-И (С;Г;У) |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ-И (У,Г) |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДП-В |

\*\*\* Указывается один из уровней доступности объекта, в том числе для основных категорий инвалидов:

ДП-В - доступен полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступен полностью избирательно ;

ДЧ-В - доступен частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступен частично избирательно;

ДУ - доступен условно;

ВНД - временно недоступен.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:объект доступен полностью для инвалидов с нарушениями слуха и с нарушениями умственного развития, доступен частично для инвалидов с нарушениями зрения**,** данный ОСИ имеет среднюю оценку состояния доступности для инвалидов и маломобильных групп населения, т.е. доступен частично, избирательно (К;О;С;). Центральный вход в здание не соответствует нормам доступности маломобильных групп населения. Санитарно-гигиенические помещения частично соответствуют нормам доступности инвалидов и маломобильных групп. Визуальные, акустические, тактильные средства и устройства информации отсутствуют. На пути следования к объекту частично отсутствует тротуар, вследствие чего путь проходит по проезжей части дороги. Информация на пути следования к объекту, а также на прилегающей территории отсутствуют. Асфальтовое покрытие прилегающей территории, не соответствует нормам. Нет стоянки для автомобилей с обозначенным местом для инвалидов. Прилегающая территория не достаточно освещена.

# 4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) [\*\*\*\*](file:///F:\Доступная%20среда\22.rtf#sub_2444) |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | Необходим ремонт дорожного покрытия. |
| 2. | Вход (входы) в здание | Технические решения невозможны- альтернативная форма обслуживания (с помощью сотрудника) |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания (в том числе пути эвакуации) | Технические решения невозможны- альтернативная форма обслуживания (с помощью сотрудника) |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | Установка тактильных табличек и направляющих полос. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | Установка опорных поручней, кнопки вызова, тактильных обозначений |
| 6. | Система информации на объекте (на всех зонах) | Установка визуальной информации, тактильных средств.Установка табличек |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | Доступны, имеется тротуар. |
| 8. | Все зоны и участки | Установка визуальной информации, тактильных средств и обозначений, поручней кнопки вызова, задерживающих закрывание дверей устройств, звукового и светового маяка, звукового оповещения о приеме . |

\*\*\*\* Указывается один из вариантов видов работ: не нуждается в адаптации; необходим ремонт (текущий, капитальный); требуется индивидуальное решение с использованием технических средств реабилитации; технические решения невозможны -организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ с 2018 года в рамках исполнения Государственной программы РД «Доступная среда».

(указывается наименование документа (программы, плана))

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) ДУ

Состояние доступности основной структурно-функциональной зоны «Вход в здание» из-за приспособленности здания не изменится

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности): ДЧ-И (Г, У); ВНД (К); ДУ (О,С,).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть)

4.4.1. согласование на комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое указать)

4.4.3.необходима разработка и техническая экспертиза проектно-сметной документации;

4.4.4.Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта)

4.4.5.Согласование с общественными организациями инвалидов:

председатель отделения Ярославской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» Пошехонского МО Ярославской области

4.4.6.Другое: нет;

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается - нет.

4.5. Информация размещена (обновлена) с использованием ресурса "Карта доступности субъекта Российской Федерации" (геопортал ЯО (gis.76))

